Отдел маркетинга и торговли:

Тел./Факс: +375 17 230-42-26, 246-15-74

e-mail: bz@metz.by

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КТПСП

1. Технические характеристики:

| 1.1 Обозначение подстанции |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Компоновка | однорядная двухрядная Расстояние между фасадами: |  |
| 1.3 Система заземления |  |  |
| 1.4 Трансформатор силовой: |  |  |
| - масляный или сухой |  |  |
| - мощность |  | кВА |
| - напряжение |  | кВ |
| - схема и группа соединений |  |  |
| 1.5 Тип устанавливаемых счетчиков |  |  |
| 1.6 Тип канала связи с АСУ | RS485 ВОЛС |  |
| 1.7 Тип шкафа УВН |  |  |
| 1.8 Количество шкафов аварийного ввода |  |  |

2.

| Порядковый номер шкафа | Порядковый номер ячейки выключателя | Тип устанавливаемого выключателя |  | Тип устанавливаемого релейного блока | Трансформатор тока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | In |  | Тип | Номинальный ток | Шкала амперметра |

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:

Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора:

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией “Каталог продукции”. Обязательным приложением является однолинейная схема и схема компоновки РУНН.